接线时须注意以下几点：

1.接线时须根据变送器与转换器对号相配成套的原则，严格按接线图对号连接。

2.信号线尽可能避免与大电流的动力线平行铺设

3.配置电源是，应安装控制开关、保险丝，必要时还需配置指示灯。

4.接线完毕，应将变送器和转换器出线孔的螺纹套旋紧，使其密封。防止潮气与有害气体的侵蚀。